2009——2010学年度第一学期期末考试

《电工测试技术》B卷答案

一、填空题（共30分）

1、外磁式、内磁式和内外磁结合式。

2、电流线圈、电压线圈。

3、并联、正极、负极。

4、直读测量法、比较测量法。

5、电测量批示仪表、比较式仪表、数字仪表。

6、偶然误差、系统误差、疏失误差。

7、短路、开路（断路）、100V、5A（1A）。

8、磁路系统、线圈。

9、电流。

10、电流、电流互感器、磁电系电流表、量程。

11、绝缘电阻表、接地电阻测试仪。

12、直流单臂

二、选择题（共10分）

1—5、   D、D、C、D、C

三、判断题（共20分）

1—5、×√√√√    6—10、  √√√√×

四、简答题（共10分）

1、（1）、将高电压、大电流变换成低电压、小电流降低成本。

（2）、实现一表多用。

（3）、保证了操作人员和仪表的安全，使测量操作人员与高电压、大电流隔开。

（4）、降低功率损耗。

（5）、仪表制造的标准化。

2、（1）、每次测量前必须调零，更换量程后也要调零。

（2）、严禁带电测量被测电阻。

（3）、测量高阻值电阻时，不能用手接触导电部分，以免带来测量误差。

（4）、测晶体管，电解电容等有极性元器件的等效电阻时，将量程选择开关在×100、×1KΩ档。

五、计算题（共20分）

1、解：（1）、分流电阻：

Rf=Rcn−1=0.151−1≈0.025Ω（4分）

（2）、若并联0.111Ω的电阻时，则

I2=Ic×RcRf2=1×0.10.111=0.9(A) （4分）

∴I= Ic+I2=1+0.9=1.9(A)（2分）

2、解：由题意得：UN=300V

(1)若IN=0.5A,则PN=UNINcosϕN=300×0.5×0.2=30W（2分）

若IN=1A,则PN=UNINcosϕN=300×1×0.2=60W>40W（2分）

又：∵PN>P    ∴选择“1A、300V”量程。（1分）

（2）、又：∵C=UN IN cosϕNN=300×1×0.2150=0.4w/div（2分）

∴P=CN=0.4×88.5=35.4W（1分）

Cosϕ=PUI=35.4250×0.42=0.33（2分）

六、画图题（共10分）

1.作图（6分）

U

V

W

Uuw

Uvw

Pw1

Pw2

Zv

Zu

Zw

iu

iv

iw

2.列式（4分）

三相有功功率为：P=PW1+PW2

〈 =UuwIu Cos（U.uwI.u）+UvwIvCos（U.vwI.v）〉