《电工测试技术》课程概述

1.1课程性质

《电工测试技术》课程是电力相关专业必修的一门专业基础课程，是在学习了电工基础、模拟电子技术课程，具备一定电路原理认知能力的基础上，开设的一门理实一体课程，课程设计初衷是面向电力设计和电力管理相关工作岗位培养高素质专业人才。通过对常见电工仪表如：电流表、电压表、万用表、功率表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、电桥、示波器等内容的学习，培养学生使用各种常见电工仪表测量的能力，为后续电机与变压器、工厂供配电、电气设备运行与维护等课程中电力参数测量奠定坚实的实践基础。

1.2课程定位

本课程对接的工作岗位是电力设计和电力管理相关岗位，通过学习应具备使用常用仪表测量相关电力参数的能力。

1.3课程目标

本课程的培养的具体目标如下：

知识目标：掌握使用交直流电压表、交直流电流表、互感器、万用表、功率表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、电桥、示波器等仪器仪表测量相关电力参数的理论知识。

技能目标：对于常见的电工仪表能够正确熟练地完成相关电力参数的测量和正确接线，并通过实际测量示例的引导，达到举一反三、触类旁通的效果；满足电力相关职业资格考试要求。

素质目标：树立“电工作业，安全第一”的意识，培养学生自主学习的能力、严谨的工匠精神及电力行业的职业素养。