郑州电力职业技术学院

课程标准

课程名称    《电气设备运行与维护》

课程代码            1035

课程类型          专业课程

课程总学时          56学时

适用专业        电力技术类专业

课程负责人          梁卫玲

电力工程（教学系部）供用电教研室制定（修订）

2021年3月

《电气设备运行与维护》课程标准

课程代码：1035

课程类型：专业课

学时/学分：56/4

适用专业：电力技术类专业（涉及供配电、发输变电的相关专业）

- 1.课程概述

1.1课程性质

本课程是供用电技术、电力系统继电保护及其自动化、电气自动化技术等专业的核心专业课程，也是一门理论与实际结合较紧密的课程。是在学习了《电工基础》、《电工应用识图》、《电机与变压器》课程，具备了识别电路、分析电路能力的基础上开设的。对接职业标准，对应电气设备的运行与维护岗位能力，对照专业人才培养目标，通过对开关电器的运行与维护、互感器及载流导体的运行与维护、其他电气一次设备的运行与维护，电气主接线的倒闸操作、配电装置的运行与维护等内容的学习，培养学生对电气设备实际操作及故障排除能力、岗位创新意识和创新能力。

- 1.2课程定位

本课程对接的工作岗位是电气设备运行值班人员、维护人员，输、配电线路运行维护人员，企事业单位变、配电所运行值班人员、维护人员。通过学习应具备分析掌握各种电气设备运行与维护的专业知识，拓宽学生视野及知识面，提升学生的专业技术及实际操作能力。

- 2.课程目标

本课程的培养目标是掌握关于《电气设备运行与维护》课程的基本知识，启迪思维模式，联系实际应用，建立科学的、辨证的思维方法，掌握解决有关电气设备运行与维护方面问题的分析方法，给予学生有益的启发，拓展学生的综合应用能力。

- 2.1知识目标

1．初步掌握电气设备运行与维护的的基本发展。

2．通过对电气设备运行与维护系统的分析、综合、比较、归纳、概括等认知活动，培养思维、分析和创新能力。

- 2.2能力目标

1．认识基本的电气设备及其功能；

2．能够对基本的电气设备进行图纸解读、根据图纸安装于调试；

3．养成独立思考、勤于思考、善于提问的学习习惯，能对所学内容进行较为全面的理解和分析。

- 2.3素质目标

1．基本素质

思想道德素质：学生思想政治素质过硬，树立正确的政治方向；具有坚定的政治信念；自觉遵守国家法律和校规校纪；爱护环境，讲究卫生，文明礼貌；为人正直，诚实守信。

科学文化素质：学生具有较高的人文素质、科学的认知理念与认知方法；实事求是的工作作风；爱好广泛，情趣高雅，有较高的文化修养。

身体心理素质：提高学生的身体和心理素质，确立切合实际的生活目标和个人发展目标，能正确地对待现实生活，主动适应现实环境；有正常的人际关系和团队精神；能正确处理好男女之间的友谊、爱情关系；自强、自立、自爱；有正确的审美观与价值观；积极参加体育锻炼和学校组织的各种文化体育活动，达到大学生体质健康合格标准。

- 2．职业素质

职业道德：增强学生的诚信品质、敬业精神、责任意识和遵纪守法意识，不谋私利、公道正派、廉洁自律、坚持原则。

职业行为：增强学生的创新意识、实践能力和择业就业能力，尊重用户、吃苦耐劳、文明生产、热爱集体、团结协作。

- 3.课程实施和建议

3.1课程内容和要求

本课程设置的依据是结合本院校对每一个专业的所要培养的人才要求而制定的。根据高职院校对学生的要求，以及学生的认知特点，学生要能保证对知识全面理解与掌握，能顺利毕业。

表1：学时分配

| 项目（情景/模块/章节/单元） | 学 时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 理 论 | 实验实训 | 小计 |
| 模块一 学习电力系统的基本知识 | 6 | 2 | 8 |
| 模块二 开关电器的运行与维护 | 6 | 4 | 10 |
| 模块三 互感器及载流导体的运行与维护 | 6 | 4 | 10 |
| 模块四 其他电气一次设备的运行与维护 | 6 | 2 | 8 |
| 模块五 电气主接线的倒闸操作 | 10 | 6 | 16 |
| 模块六 配电装置的运行与维护 | 2 | 2 | 4 |
| 合 计 | 36 | 20 | 56 |

表2：课程内容和要求

| 项目（情景/模块/章节/单元） | 知识目标 | 技能目标 | 素质目标 | 教学活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 学习电力系统的基本知识 | 了解电力系统的构成；★掌握电力系统中性点接地方式及电力系统每种接地方式运行特点；了解消弧线圈如何选择及使用；了解短路原因、类型和后果；■掌握短路电流计算方法；熟悉电弧的本质与特点；熟悉电弧产生与熄灭原理及方法。 | 能够比较电力系统、电网、动力系统之间的异同之处；■能够绘制中性点不接地系统单相接地故障时，各相电流及电压的变化向量图；■能正确进行电力系统中短路电流的计算。 | 培养学生初步掌握逻辑思维方法的能力及计算能力。 | 讲授、讨论、实验相结合 |
| 模块二 开关电器的运行与维护★ | ★掌握高压断路器、隔离开关、高低压熔断器、高压负荷开关、低压开关的作用和特点；了解各开关电器运行与维护规范；掌握电气设备的选择的一般原则；★掌握各类设备选择与校验的方法。 | ★能说出各类型断路器的灭弧原理；★能说出隔离开关和断路器之间的不同之处；知晓各类型熔断器的结构特点和运行维护内容；知晓低压开关的运行维护内容。 | 培养学生获取新知识、新方法、新技能的能力 | 讲授、讨论、实验相结合 |
| 模块三 互感器及载流导体的运行与维护★ | 了解互感器在电力系统中的作用；了解互感器的结构、类型和主要技术参数；★掌握互感器的工作特性和接线方式；了解母线的作用、分类和特点；★了解母线在系统中的布置方式；了解电力电缆在电力系统中的作用；了解各类型电力电缆的结构和运行维护内容；★掌握母线、电力电缆、绝缘子的作用及运行与维护 | ★会应用互感器的作用；知晓互感器的运行维护内容；★会分析互感器的接线方式；★能说出电力电缆和架空线之间的不同之处。 | 培养学生理论联系实际的能力 | 讲授、讨论、实验相结合 |
| 模块四 其他电气一次设备的运行与维护★■ | 了解并联电容器的分类及基本结构；了解各类并联电容器的性能及接线；★■掌握并联电容器的接线方式、补偿容量的计算以及提高功率因数的意义；了解电抗器的作用；★了解电抗器的分类及各自的特点；★了解各类防雷技术的特点；了解接地的概念和分类；了解接地装置的安装要求。 | 能说出并联电容器的控制、安装、运行与维护要求；★■能够进行各类防雷技术的保护范围计算；能进行接地电阻的计算和测量。 | 培养学生的分析、计算能力 | 讲授、讨论、实验相结合 |
| 模块五 电气主接线的倒闸操作★■ | 了解电气主接线的基本要求；★■掌握各类电气设备的图形和文字符号；★掌握各类电气主接线的运行特点；★掌握倒闸操作的基本概念和要求；了解厂用电的基本概念及厂用电负荷的分类和供电要求；了解厂用电接线的方式及厂用电电源的引接方式。 | ★■会画电气主接线图；★能进行电气主接线的设计；★■能进行基本的倒闸操作。 | 培养学生的发散思维及分析、绘图能力；培养学生分析问题和解决问题的能力 | 讲授、讨论、实验相结合 |
| 模块六 配电装置的运行与维护 | 了解配电装置的基本要求及一般构成方法；掌握屋内、屋外配电装置的类型和特点；了解配电装置安全净距技术参数的意义。 | 能识别屋内、屋外配电装置图。 | 培养学生的认知和理论联系实际的能力 | 讲授、讨论、实验相结合 |
| 备注：打★的为教学重点，打■的为教学难点。 |  |  |  |  |

3.2教学方法和教学手段

本课程的教学方法和手段是课堂利用板书讲授及课件辅助相结合的方式。根据课程的具体内容实施更有利于学生接受新知识的方式，比如讲到三相短路的实用计算时用板书的方式会更好一点，这样有利于学生对短路情况进行逻辑分析及计算；关于电弧的产生与熄灭和开关电器的结构时，可以利用多媒体课件以及到实验室参观的方式，让这些抽象的知识更直观化，并且还可以让学生亲自去操作一些设备，这样更有利于学生去接受新知识。对教学中的重点部分要详细讲解，难点部分可根据学生的接受能力适当地进行删减。

- 3.3教学组织建议

本课程是理实一体课程，首先，我们的教学以基础理论为指导，学习相关设备的原理与特性，其次通过实验操作加深理论知识的理解，促进学生知识的掌握和能力的培养，通过这样的教学安排，更加符合人的认知规律，有助于在最短的时间内达到最佳的学习效果。教学过程中，要从高职教育的目标出发，了解不同专业对理论知识的需求，注意与有关课程相配合，把握好“必需、够用为度”的原则，还要适当兼顾专升本学生所需知识点的教学。

本课程教学一共分为6个学习单元，学习内容和学时安排如下：

（1）学习电力系统的基本知识（8个学时），学习内容安排为：认识电力系统及电力系统中性点的运行方式（2个学时）；发电厂认知实验（2个学时）；计算短路电流及电弧（4个学时）。

（2）开关电器的运行与维护（10个学时），学习内容安排为：高压断路器（2个学时）；隔离开关、高低压熔断器、高压负荷开关、低压开关（2个学时）；常用电气设备认识及操作实验（2个学时）；选择开关电器（2个学时）；开关设备的安装及检修实验（2个学时）。

（3）互感器及载流导体的运行与维护（10个学时），学习内容安排为：电流互感器（2个学时）；电压互感器（2个学时）；互感器的接线方式及识别实验（2个学时）；母线、电力电缆、绝缘子（2个学时）；电力电缆的结构识别及电缆终端制作（2个学时）。

（4）其他电气一次设备的运行与维护（8个学时），学习内容安排为：电容器、电抗器（2个学时）；防雷装置（2个学时）；接地装置（2个学时）；接地电阻的测试实验（2个学时）。

（5）电气主接线的倒闸操作（16个学时），学习内容安排为：确定电气主接线的方案（6个学时）；厂用电接线（2个学时）；电气设备的倒闸操作（2个学时）；倒闸操作实验（6个学时）。

（6）配电装置的运行与维护（4个学时），学习内容安排为：配电装置的特点及布置（2个学时）；变电所成套配电装置的认知实验（2个学时）。

- 3.4教学评价

（1）考核要求

表3  电气设备运行与维护课程考核要求

| 考核类别 | 过程性考核50% | 终结性考核50% | 补考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核要求 | 平时表现30%（考勤、作业）+阶段考核20% | 理论考试50% | 理论考试 |

（2）注意事项

考核方式：过程性考核+终结性考核，其中过程性考核占50%，终结性考核占50%。过程考核采用的成绩根据考勤和平时表现（课堂提问和实训操作）、平时作业；为全面考核学生的知识与技能掌握情况，本课程主要以过程考核为主。课程考核贯穿项目任务全过程。

成绩评定方式：

考勤、作业、课堂表现占总成绩的50%,期末试卷笔试考核占总成绩的50%。期末试卷笔试的比重和题型：填空（20分）、单选（20分）、判断（20分）、名词解释（15分）、简答题或者计算题（25分）。任课教师将学生试卷进行批改后进行详细记录并结合过程性考核综合进行评定，学期末发布评定成绩。

- 4.课程资源

4.1教材选用

1．选用教材应充分体现任务引领和课程的设计思想。

2．教材应将本专业职业活动，分解成若干典型的工作项目，按完成工作项目的需要和岗位操作规程，结合职业资格证书考证组织教材内容。要通过自行设计供配电系统、观看供配电系统运行与维护录像、变电所现场参观并运用所学知识进行评价，引入必须的理论知识，增加实践实操内容，强调理论在实践过程中的应用。

3．教材应图文并茂，提高学生的学习兴趣，加深学生对供配电系统运行与维护的认识和理解。教材表达必须精炼、准确、科学。

4．教材内容应体现先进性、通用性、实用性，要将本专业新技术、新工艺、新材料及时地纳入教材，使教材更贴近本专业的发展和实际需要。

5．教材中活动设计的内容要具体，并具有可操作性。

选用教材：《电气设备运行与维护》吴靓，中国电力出版社，2019。

参考教材：《电气设备运行与维护》刘增良，中国电力出版社，2019。

《发电厂变电所电气设备》刘宝贵，中国电力出版社，2005。

《工厂供配电技术及技能训练》田淑珍，机械工业出版社，2018。

《发电厂电气主系统》许珉，机械工业出版社，2015。

《发电厂电气部分》姚春球，中国电力出版社，2007。

- 4.2网络资源

根据课程目标、学生实际以及本课程的抽象性、逻辑性、应用性等特点，本课程的教学应该建设由文字教材、PPT课件、虚拟实训、工业案例等多种媒体教学资源为一体的配套教材，相辅相成。

建立网络教学资源库。

以文字教材为中心，提供内涵不同，形式多样的学习支持服务，共同完成教学任务，达成教学目标.

- 5.师资队伍

本课程要求教师具备的条件：至少本科学历、具有学士学位的电气工程及其自动化专业方面，并且是具备实践经验的高学历人才；同时还要具备教学能力较强、教学经验丰富、熟练业务、教学效果好，且具有良好综合素质。

- 实践教学

6.1校内实训条件要求

实训室要有电能生产过程的模拟沙盘；要有各种开关电器的实物，并且能进行简单的分、合闸操作；要有成套的高低压配电装置，能进行倒闸操作；要有相应的接地设备，方便学生认识接地装置并进行接地电阻的测试；要有变压器实物，能对变压器的运行项目进行检查。

- 6.2校内实训安排说明

各实训项目时间根据教学进程安排，讲完理论课之后就安排相关的实训项目。在进行实训之前，保证所要用到的实训设备完好或者能够正常工作。每次实训的学生人数为本班总学生人数的一半。实训内容由任课老师进行讲解与指导，实验室管理人员配合。

- 6.3课内实验项目

6.3.1实验基本内容

1.发电厂认知实验项目是根据模块一讲的认识电力系统而开设的，通过这个实验使学生对整个发电、变电过程有了清楚的认识。

2.开关设备的安装及检修实验项目是根据模块二讲的断路器的功能作用、结构特点、运行维护的知识而开设的，通过这个实验学生达到对少油断路器、真空断路器、SF6断路器进行安装与检修的专业技能。

3.常用电气设备认识及操作实验项目是根据模块二讲的开关电器的功能作用、结构原理而开设的，通过这个实验学生可以达到对常用电气设备进行操作的专业技能。

4.互感器的接线方式及识别实验是根据模块三讲的电流互感器、电压互感器的作用、接线方式等内容而开设的，通过这个实验学生可以达到对互感器的接线方式的识别与应用的专业技能。

5．电力电缆的结构识别及电缆终端的制作实验根据模块三讲的电力电缆的结构及敷设原则而开设的，通过这个实验学生可以达到对电力电缆终端制作的专业技能。

6.接地电阻的测试实验项目是根据模块四讲的接地装置的作用以及接地电阻值的确定而开设的，通过这个实验学生可以掌握对接地电阻测试的专业技能。

7.倒闸操作实验项目是根据模块五讲的倒闸操作的要求、基本规律以及操作票、工作票制度而开设的，通过这个实验学生可以达到对10kV线路进行停、送电操作的专业技能。

8.变电所成套配电装置的性能测试实验项目是根据模块六讲的配电装置的特点及布置方式而开设的，通过这个实验学生可以达到对成套配电装置的进行性能测试的专业技能。

- 6.3.2 课程实验的任务、要求及学时分配建议

- 任务

《电气设备运行与维护》课程实验是培养学生综合巩固所学基本理论和基本知识，掌握所学专业方向的基本实验方法，以及常用开关电器的基本操作和停送电操作的基本技能。

- 要求

①通过实验，使学生系统地巩固和掌握专业基础课和专业课所讲授的基本概念、基本理论、基本规律和基本操作等。

②通过实验要求学生了解常用电气设备的原理及操作，熟悉断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器等开关电器的性能和用途。

③使学生掌握现代测试方法，实验手段和技能。

④掌握专业实验特点，理论联系实际，分析问题解决实际问题，为今后从事实际工作打好基础。

⑤培养学生爱护财物，遵守纪律和制度、文明实验的品质，培养实事求是、严肃认真的科学工作态度。

- （3）学时分配建议

| 实验名称 | 实验类型 | 学时分配建议 | 设计任务与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验一 发电厂认知 | 认知型 | 2学时 | ①任务：了解电能生产的过程和电气主接线。 ②要求：讲述整个发电过程。 |
| 实验二 开关设备的安装及检修 | 技能型 | 2学时 | ①任务：掌握少油、真空、SF6断路器的安装及检修。 ②要求：学会断路器的安装原则及检修操作步骤。 |
| 实验三 常用电气设备认识及操作 | 技能型 | 2学时 | ①任务：掌握常用电气设备的结构和操作。 ②要求：学会常用电气设备的分合闸操作。 |
| 实验四 互感器的接线方式及识别 | 认知型 | 2学时 | ①任务：了解电流互感器和电压互感器的接线方式。 ②要求：会识别电流互感器和电压互感器的接线方式。 |
| 实验五 电力电缆的结构识别及电缆终端制作 | 技能型 | 2学时 | ①任务：了解电力电缆的结构及制作方法。 ②要求：学会电缆终端的制作。 |
| 实验六 接地电阻的测试 | 技能型 | 2学时 | ①任务：了解ZC-8型接地电阻测试仪的测试 ②要求：学会倍率开关的调整，检流计的使用 |
| 实验七 倒闸操作 | 技能型 | 6学时 | ①任务：掌握停、送电操作顺序 ②要求：学会联锁机构的使用 |
| 实验八 变电所成套配电装置认知 | 认知型 | 2学时 | ①任务：掌握高、低压配电装置的内部结构和布置原则 ②要求：学会分辨开关柜的内部设备 |

7.其它

无

编写：梁卫玲              校对：梁卫玲            审核：马银安

郑州电力职业技术学院      电力工程         （系部）

2021年  3  月  2 日