《电工测试技术》内容选取依据：

本课程是电力系相关专业必修的一门专业基础课程，是在学习了电工基础、模拟电子技术等课程后、具备了一定电路原理认知能力的基础上开设的一门理实一体课程，其功能是对接专业人才培养目标，面向电力设计和电力管理相关工作岗位，通过对常见电工仪表如：电流表、电压表、万用表、功率表、电能表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、电桥、示波器等内容的学习，培养学生使用各种常见仪表测量的能力，为后续电工证培训、工厂供配电等课程电力参数测量奠定坚实的实践基础的重要课程。

《电工测试技术》内容组织：

本本课程是供用电技术专业群包括电气自动化技术、电力系统继电保护与自动化、发电厂及电力系统等专业的一门重要的专业基础课程，根据电力专业人才培养方案中培养目标、人才规格要求和职业资格标准以及高职院校学生的认知特点的要求，本课程介绍了交直流电压表、交直流电流表、互感器、万用表、电能表、功率表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、电桥、示波器等仪器仪表的测量原理和接线使用等，课程理论与实践教学相结合，重在培养学生思维与动手能力。课程内容结合供用电技术专业群专业特点，强化电工安全、电工测试技术理论、电工测试技术基本分析方法与电工测试技术基本操作等方面的内容，教学遵循学以致用原则，采用“模块化教学法”，结合生产生活实际，使每一教学内容有具体的目的、明确的任务，强调教学内容与岗位实际和电工证证书内容相对接，通过师生共同参与，共同努力，达成教学目标。（各模块学时分配见表1、课程内容和要求见表2。）

表1：学时分配

| 周次 | 教 学 内 容 |  | 授课 时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一 电压表的使用与误差表示 | 任务1电压表基本知识和仪表误差的表示方法 | 1 |
| 1 |  | 任务2电压表的使用与误差表示应用实验 | 1 |
| 2 | 项目二 电压互感器配合电压表的使用 | 任务1电压互感器基本知识 | 1 |
| 2 |  | 任务2电压互感器配合电压表的使用实验 | 1 |
| 3 | 项目三 电流互感器配合电流表的使用 | 任务1电流互感器基本知识 | 1 |
| 3 |  | 任务2电流互感器配合电流表的使用实验 | 1 |
| 4 | 项目四 功率表和功率因数表的使用 | 任务1功率表和功率因数表基本知识 | 1 |
| 4 |  | 任务2功率表和功率因数表的使用实验 | 1 |
| 5 | 项目五 万用表的使用 | 任务1万用表基本知识 | 1 |
| 5 |  | 任务2 万用表的使用实验 | 1 |
| 6 | 项目六 钳形电流表及频率表的使用 | 任务1钳形电流表及频率表基本知识 | 1 |
| 6 |  | 任务2 钳形电流表及频率表的使用实验 | 1 |
| 7 | 项目七 绝缘电阻表的使用 | 任务1绝缘电阻表基本知识 | 1 |
| 7 |  | 任务2 绝缘电阻表的使用实验 | 1 |
| 8 | 项目八 接地电阻测量仪的使用 | 任务1接地电阻测量仪基本知识 | 1 |
| 8 |  | 任务2 接地电阻测量仪的使用实验 | 1 |
| 9 | 项目九 直流电桥的使用 | 任务1直流电桥的基本知识 | 1 |
| 9 |  | 任务2 直流电桥的使用实验 | 1 |
| 10 | 项目十 示波器的使用 | 任务1示波器的基本知识 | 1 |
| 10 |  | 任务2 示波器的使用实验 | 1 |

表2：课程内容和目标

| 项目（情景/模块/章节/单元） | 知识目标 | 技能目标 | 素质目标 | 教学活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 电压表的使用与误差表示 | 掌握常见电压使用知识 | 能够使用电压表测量电路电压参数 | 培养电压表识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目二 电压互感器配合电压表的使用 | 掌握常见电压互感器使用知识 | 能够使用电压互感器配合电压表测量电路电压参数 | 培养电压互感器识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目三 电流互感器配合电流表的使用 | 掌握常见电流互感器的使用知识 | 能够使用电流互感器表测量电路相关参数 | 培养电流互感器识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目四 功率表和功率因数表的使用 | 掌握常见功率表和功率因数表的使用知识 | 能够使用功率表和功率因数表测量电路相关参数 | 培养功率表和功率因数表识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目五 万用表的使用 | 掌握常见数字型型万用表的使用知识 | 能够使用常见数字型型万用表测量电路相关参数 | 培养数字型万用表识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目六 钳形电流表及频率表的使用 | 掌握常见单相功率表使用知识 | 能够使用单相功率表正确测量电路功率 | 培养单相功率表的识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目七 绝缘电阻表的使用 | 掌握常见绝缘电阻表使用知识 | 能够正确使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 | 培养绝缘电阻表的识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目八 接地电阻测量仪的使用 | 掌握常见接地电阻测试仪使用知识 | 能够正确使用接地电阻测试仪测量接地电阻 | 培养接地电阻测试仪的识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目九 直流电桥的使用 | 掌握常见双臂电桥使用知识 | 能够正确使用双臂电桥测量小值电阻 | 培养双臂电桥的识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |
| 项目十 示波器的使用 | 掌握常见示波器使用知识 | 能够正确使用示波器测量相关电路参数 | 培养示波器的识读和接线能力 | 理论讲授+实践练习 |

《电工测试技术》课程表现形式：

《电工测试技术》课程中每个模块设置若干个学习任务，从简单电路的设计、元器件选择、仿真分析、实物接线与调试入手，由浅入深，循序渐进，积极鼓励学生采用自主、合作、探究的学习方式，将电路的基本概念、交直流电路分析等基本知识点贯穿于整个工作过程，采用“启、导、演、练、评”一体的教学模式，真正以学生为主体，由学生自主查找资料，将分析问题、解决问题及团队协作始终融入教学全过程。学生在完成工作任务的过程中，学会分析、读图、安装、接线、调试及测量技术，逐步形成一定的思维分析能力和动手实践能力。