电压互感器练习题

一、填空题。

1.互感器包括 、 。

2.电压互感器的接线方式有 、V/v接线、 以及三相五柱式接线。

二、判断题。

1.电压互感器的一次侧及二次侧绕组均应安装熔断器。（ ）

2.电压互感器相当于空载状态下的变压器。（ ）

三、选择题。

1.互感器是一种特殊的（ ）。

A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.避雷器

2.（ ）的作用是将系统的高电压转变为低电压，供测量、保护、监视、控制用。

A.高压断路器 B.隔离开关 C.电压互感器 D.电流互感器

3.电压互感器的二次回路允许有（ ）接地点。

A.一个 B.两个 c.三个 D.多个